## 指标清单
CloudWatch指标 |  |  | 告警配置
监控对象 | 命名空间 | 指标 | 粒度 | 数据点数量 | 阈值 | 指标说明及问题描述(对于比较陌生的指标，建议将这部分文字标注在指标图旁边，作为提示)
EC2实例 | AWS/EC2 | CPUUtilization | 300 | 3 | >=80 | CPU资源不足
EC2实例 | AWS/EC2 | StatusCheckFailed_System | 60 | 2 | >=1 | 底层硬件故障，建议触发自动恢复
EC2实例 | AWS/EC2 | StatusCheckFailed_Instance | 60 | 3 | >=1 | 操作系统故障，建议发送通知
EC2实例 | CWAgent | mem_used_percent | 300 | 3 | >=80 | 内存不足
EC2实例 | CWAgent | disk_used_percent | 60 | 1 | >=80 | Linux文件系统空间不足
EC2实例 | CWAgent | LogicalDisk % Free Space | 60 | 1 | <=20 | Windows文件系统空间不足
EC2实例 | CWAgent | diskio_read_time | 300 | 1 | 由业务决定 | 性能问题
EC2实例 | CWAgent | diskio_write_time | 300 | 1 | 由业务决定 | 性能问题
EC2实例 | CWAgent | net_drop_in/net_packets_recv | 60 | 3 | >=0.5% | 网络故障或资源不足
EC2实例 | CWAgent | net_drop_out/net_packets_sent | 60 | 3 | >=0.5% | 网络故障或资源不足
EC2实例 | CWAgent | processes_total | 300 | 1 | 由业务决定 | 进程数量
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | UnHealthyHostCount | 60 | 3 | >=1 | 后端服务器健康检查失败
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | TargetResponseTime | 300 | 1 | 由业务决定 | 性能问题，后端服务器响应时延
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | ActiveConnectionCount |  |  |  | 并发连接数
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | NewConnectionCount |  |  |  | 新增连接数
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | ProcessedBytes |  |  |  | 流量
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | TargetConnectionErrorCount |  |  |  | 后端服务器TCP连接错误数量
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | TargetTLSNegotiationErrorCount |  |  |  | 后端服务器TLS连接错误数量
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | HTTPCode_ELB_5XX_Count |  |  |  | ELB产生的5xx错误数量
ALB实例 | AWS/ApplicationELB | HTTPCode_Target_5XX_Count/RequestCount | 60 | 3 |  | 后端服务器5xx错误率。RequestCount仅在负载均衡器节点能够选择目标的请求中递增。在选择目标之前拒绝的请求（例如，HTTP 460、HTTP 400、某些类型的 HTTP 503 和 500）不会反映在此度量中。
NLB实例 | AWS/NetworkELB | UnHealthyHostCount | 60 | 3 | >=1 | 后端服务器健康检查失败
NLB实例 | AWS/NetworkELB | ActiveFlowCount |  |  |  | 并发连接线
NLB实例 | AWS/NetworkELB | NewFlowCount |  |  |  | 新增连接数
NLB实例 | AWS/NetworkELB | PeakBytesPerSecond |  |  |  | 流量峰值
NLB实例 | AWS/NetworkELB | PeakPacketsPerSecond |  |  |  | 数据包峰值
NLB实例 | AWS/NetworkELB | ProcessedBytes |  |  |  | 流量
NLB实例 | AWS/NetworkELB | ProcessedPackets |  |  |  | 流量
RDS数据库实例 | AWS/RDS | CPUUtilization | 300 | 3 | >=80 | CPU资源不足
RDS数据库实例 | AWS/RDS | DatabaseConnections |  |  |  | 数据库连接数
RDS数据库实例 | AWS/RDS | SwapUsage | 300 | 1 | >=50 | RDS开始使用SWAP空间通常表示内存不足
RDS数据库实例 | AWS/RDS | FreeableMemory |  |  |  | 主机可用内存
RDS数据库实例 | AWS/RDS | FreeStorageSpace | 60 | 1 | <=20480 | 存储空间不足
RDS数据库实例 | AWS/RDS | ReadIOPS+WriteIOPS | 300 | 3 | 根据预置IOPS设定阈值 | 性能问题
RDS数据库实例 | AWS/RDS | ReadLatency | 300 | 1 | 由业务决定 | 性能问题
RDS数据库实例 | AWS/RDS | ReadThroughput |  |  |  | 流量
RDS数据库实例 | AWS/RDS | ReplicaLag | 300 | 1 | 由业务决定 | 性能问题
RDS数据库实例 | AWS/RDS | WriteLatency | 300 | 1 | 由业务决定 | 性能问题
RDS数据库实例 | AWS/RDS | WriteThroughput |  |  |  | 流量
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | CPUUtilization | 300 | 3 | >=80 | 对于有 2 个或更少 vCPU 的较小节点类型，可使用 CPUUtilization 指标来监控工作负载。一般来说，我们建议您将阈值设置为可用 CPU 的 90%。因为 Redis 是单线程的，实际阈值应计算为节点总容量的一小部分。例如，假设您使用具有两个核心的节点类型。在这种情况下，CPU 使用率的阈值为 90/2，或 45%。
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | EngineCPUUtilization | 300 | 3 | >=80 | 对于有 4 个或更多 vCPU 的较大节点类型，您可能希望使用 EngineCPUUtilization 指标，该指标可以向您报告 Redis 引擎核心的使用率百分比。
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | SwapUsage | 300 | 1 | >=50 | 此指标不应超过 50 MB。
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | Evictions |  |  |  | 内存不足导致缓存内容被驱离
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | CurrConnections | 300 | 3 | >=60000 | 每个节点有65000并发连接上限的硬限制，根据连接情况设定60000以下的阈值
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | NewConnections |  |  |  | 新增连接数
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | DatabaseMemoryUsagePercentage | 300 | 3 | >=75 | 内存不足可能导致数据被驱逐
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | StringBasedCmdsLatency |  |  |  | 性能问题
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | ReplicationLag |  |  |  | 性能问题
Redis实例 | AWS/ElastiCahce | SaveInProgress |  |  |  | 性能问题
AES集群 | AWS/ES | ClusterStatus.red | 60 | 1 | >=1 | 至少有一个主分片其及副本未分配给节点。
AES集群 | AWS/ES | ClusterStatus.yellow | 60 | 1 | >=1 | 至少有一个副本分片未分配给节点。
AES集群 | AWS/ES | FreeStorageSpace | 60 | 1 | <=20480 | 您的集群中的节点已降至 20GiB 的可用存储空间。此值以 MiB 为单位，因此我们建议将其设置为每个节点的存储空间的 25%，而不是 20480。
AES集群 | AWS/ES | ClusterIndexWritesBlocked | 300 | 1 | >=1 | 您的集群正在阻止写入请求。
AES集群 | AWS/ES | Nodes | 900 | 4 | <x | x 是您的集群中的节点数(包含专用主节点)。此警报表示您的群集中至少有一个节点无法访问的时间已达到一小时。
AES集群 | AWS/ES | AutomatedSnapshotFailure | 60 | 1 | >=1 | 自动快照失败。此故障通常由红色群集运行状况导致。
AES集群 | AWS/ES | CPUUtilization | 300 | 3 | >=80 | 100%CPU利用率并非不常见，但持续的 高使用率是有问题的。考虑使用更大的实例类型或添加实例。
AES集群 | AWS/ES | WarmCPUUtilization | 300 | 3 | >=80
AES集群 | AWS/ES | JVMMemoryPressure | 300 | 3 | >=80 | 如果使用量增加，集群可能会遇到内存不足错误。请考虑垂直扩展：Amazon ES 将实例的 RAM 的一半用于 Java 堆，最大堆大小为 32 GiB。您最多可以将实例的 RAM 垂直扩展至 64GiB，此时可以通过添加实例水平扩展。
AES集群 | AWS/ES | WarmJVMMemoryPressure | 300 | 3 | >=80
AES集群 | AWS/ES | MasterCPUUtilization | 300 | 3 | >=50 | 考虑将更大的实例类型用于您的专用主节点。由于其在集群稳定性和蓝/绿部署中的作用，专用主节点的 CPU 使用率应比数据节点低。
AES集群 | AWS/ES | MasterJVMMemoryPressure | 300 | 1 | >=80
AES集群 | AWS/ES | KMSKeyError | 60 | 1 | >=1 | 用于在您的域中加密静态数据的 KMS 加密密钥已禁用。重新启用它可恢复正常操作。
AES集群 | AWS/ES | KMSKeyInaccessible | 60 | 1 | >1 | 用于在您的域中加密静态数据的 KMS 加密密钥已被删除或已撤销其对 Amazon ES 的授权。您无法恢复处于此状态的域，但如果您有一个手动快照，则可以用它来迁移至新的域。
S3桶 | AWS/S3 | AllRequests |  |  |  | 向 Amazon S3 存储桶提出的 HTTP 请求（不论类型如何）的总数。如果您要将某个指标配置用于某个筛选调节，那么该指标将仅返回符合该筛选条件要求的 HTTP 请求。
S3桶 | AWS/S3 | 4xxErrors |  |  |  | 向 Amazon S3 存储桶提出的值为 0 或 1 的 HTTP 4xx 客户端错误状态代码请求数。average 统计数据显示了错误率，sum 统计数据显示了每个周期内该类型的错误的计数。
S3桶 | AWS/S3 | 5xxErrors | 60 | 3 | avg>=0.5% | 向 Amazon S3 存储桶提出的值为 0 或 1 的 HTTP 5xx 服务器错误状态代码请求数。average 统计数据显示了错误率，sum 统计数据显示了每个周期内该类型的错误的计数。
S3桶 | AWS/S3 | FirstByteLatency |  |  |  | 从 Amazon S3 存储桶收到完整请求到开始返回响应的每请求时间。
S3桶 | AWS/S3 | TotalRequestLatency |  |  |  | 从收到第一个字节到将最后一个字节发送到 Amazon S3 存储桶的已用每请求时间。这包括接收请求正文和发送响应正文所耗的时间 (未包含在 FirstByteLatency 中)。
S3桶 | AWS/S3 | ReplicationLatency |  |  |  | 仅适用于开启桶复制功能时, 对于给定复制规则，复制目标区域落后源区域的最大秒数
MSK Broker | AWS/Kafka | CpuSystem+CpuUser | 300 | 3 | 60 | 当您有至少 40％ 的集群总 CPU 可用时，Apache Kafka 可以在必要时在集群中的经纪商之间重新分配 CPU 负载。一个必要的例子是亚马逊 MSK 检测到经纪商故障并从中恢复过来；在这种情况下，亚马逊 MSK 执行自动维护，例如修补。另一个例子是，当用户请求经纪商类型更改或版本升级时；在这两种情况下，Amazon MSK 部署滚动工作流程，一次使一个经纪商离线。当拥有潜在客户分区的经纪商离线时，Apache Kafka 会重新分配分区领导层，将工作重新分配给集群中的其他经纪商。通过遵循此最佳实践，您可以确保群集中有足够的 CPU 余量来容忍类似的操作事件。
MSK Broker | AWS/Kafka | MemoryFree/(MemoryFree+MemoryUsed) | 300 | 3 | 60 | 内存不足
MSK Broker | AWS/Kafka | KafkaDataLogsDiskUsed | 60 | 1 | 85 | 磁盘不足
MSK Broker | AWS/Kafka | ConnectionCount |  |  |  | 并发连接数
MSK Broker | AWS/Kafka | NetworkRxDropped/NetworkRxPackets | 60 | 3 | >=0.5% | 网络故障或资源不足
MSK Broker | AWS/Kafka | NetworkTxDropped/NetworkTxDropped | 60 | 3 | >=0.5% | 网络故障或资源不足
通用中间件指标
Kafka内置指标 | [5 empty] | 通过Prometheus获取，参考文档: 1. https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/msk/latest/developerguide/open-monitoring.html
K8S内置指标 | [5 empty] | 通过Prometheus和Metrics Server获取，参考文档 1. https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/eks/latest/userguide/metrics-server.html 2. https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/eks/latest/userguide/prometheus.html

## 配置内容
服务 | 配置内容 | 上线事件 | 下线事件
EC2 | 告警，标签，自动恢复 | 实例启动 | 实例终止
RDS | 告警，标签，审计日志，慢查询日志 | 实例创建 | 实例删除
AES | 告警 | 集群创建 | 集群删除
ELB | 告警 | 实例创建 | 实例删除